附件1

南宁国家档案馆电气系统及设备维保服务项目采购报价表

| 服务范围 | 设备基本情况 | 采购服务需求 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 专变配电房 | 专变配电房1个, 有10kV高低压设备及10kV电缆线路相关的干式变压器2台、户内高压设备5个、直流操作屏1个（UPS蓄电池组）、户内低压设备19个等系统及设备。 | 严格执行中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》、Q/CSG10008-2004《继电保护及安全自动装置检验条例》及产品技术标准对馆方专变配电房的10kV专变配电房高低压设备及10kV电缆线路相关系统及设备进行日常维护保养（每月派2人来现场巡检和保洁保养一次）和开展1次预防性试验。 |  |
| 柴油发电机组 | 柴油发电机组1台 | 日常维护保养。每月派2人来现场巡检和保洁保养一次，每月启动试机运行1次，确保当市电失电时，发电机组在15秒内自动启动。 |  |
| 光伏发电 （50KWP屋顶光伏并网发电系统） | 光伏发电逆变间1间，并网逆变器25KW共2台，多晶组件（太阳能板156*156）248块。 | 日常维护保养（每月派2人来现场巡检和保洁保养一次）。 |  |
|  |  | 合计 |  |

公司名称（盖章）：                      填报日期：

联系地址：                              联系人及电话：

附件2

响应文件模板

南宁国家档案馆电气系统及设备维保服务项目

响应文件

（一份三份）

响应单位：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

目录

（应附有页码）

1.报价表（附件1，必须提供）；

2.响应文件签署授权委托书（原件），附：法定代表人身份证明、被委托人身份证的复印件（必须提供）；

3.资信资料[独立法人，具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效的企业营业执照复印件，本项目( 不接受 )联合体投标; 有承装（修、试）电力设施许可五级以上资质和试验人员的资质证书]；

4.信用查询网站的查询截图（必须提供）；

5.近三年不得有违法、违约行为、安全事故、泄密事故等不良记录声明函（必须提供）；

6.业绩情况：近三年与其它单位的类似合作业绩，并列明详细单位，附服务合同复印件等证明材料（如有请提供）；

7.响应单位认为需要提交的其他材料。

以上提交的材料需加盖公章。